## Comparativo
FullEnergy - Comparativo de Celulas: Datasheets x Catalogo (constantes.py)
Data de emissao: 15/06/2026 ¦ Responsavel tecnico: Aline - Engenharia FullEnergy ¦ Fonte catalogo: backend/app/core/constantes.py (CELULAS_BASE)
Fabricante (Datasheet) | Modelo | Ah (Datasheet) | Peso kg (Datasheet) | Corrente Continua A (Datasheet) | Corrente Pico A (Datasheet) | C-rate Continuo (Datasheet) | C-rate Pico (Datasheet) | Ciclos (Datasheet) | Dimensoes (Datasheet) | Fabricante (Catalogo) | Ah (Catalogo) | Peso kg (Catalogo) | C-rate Continuo (Catalogo) | C-rate Pico (Catalogo) | Corrente Continua A FullEnergy (Catalogo, c/ margem 80%) | Corrente Pico A FullEnergy (Catalogo, c/ margem 90%) | Status | Observacoes / Divergencias
REPT BATTERO Energy Co., Ltd. | CB56-104Ah | 104 | 1.92 | 208 A (2C continuo) | 520 A (5C, 10s, descarga) / 312 A (3C, carga) | 2C | 5C | ≥2000 ciclos (25±2°C, 3-100%DOD, recarga ≤19min/1C, 80% SOH) | Espessura 52,32±0,50 x Largura 148,20±0,70 x Altura 119,00±0,20 mm | REPT | 104 | 1.92 | 2 | 5 | 166.4 | 468 | OK | Sem divergencia. C-rate continuo, C-rate pico e peso conferem com o catalogo. Catalogo nao possui campo de ciclos.
CALB (China Aviation Lithium Battery) | L173F163 | 163 | 3.19 | 163 A (1C continuo) | 326 A (2C, 3min, pulso longo) / 489 A (3C, 30s, pulso curto) | 1C | 2C (pulso longo) / 3C (pulso curto) | ≥4000 ciclos (1C carga/descarga, até 80% da capacidade nominal) | Largura 173,9±0,15 x Espessura 36,4±0,15 x Altura 220±0,3 mm | CALB | 163 | 3.19 | 1 | 2 | 130.4 | 293.4 | ATENCAO | C-rate continuo e peso conferem. C-rate pico do catalogo (2.0) corresponde ao 'pulso longo' (2C/3min/326A) do datasheet, mas o datasheet tambem especifica um 'pulso curto' de 3C/30s/489A nao refletido no catalogo. Avaliar se o catalogo deve registrar o valor de pulso curto. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa ≥4000).
XDLE (Xingdong Hebei Lithium Battery Tech) | 54173204 (CBA54173204-230Ah) | 230 | 4.1 | 460 A (2C, descarga continua maxima) | 690 A (3C, 10s, ≥30% SOC, instantanea maxima) | 2C | 3C | ≥4500 ciclos (25±2°C, 1C carga/descarga, até 70% da capacidade inicial, 300±30 Kgf) | Espessura 54,3±1,0 x Largura 173,8±0,6 x Comprimento 204,96±0,95 mm (L1=208,83±0,95 mm c/ terminais) | XDLE | 230 | 4.1 | 2 | 3 | 368 | 621 | OK | Sem divergencia. C-rate continuo, C-rate pico e peso conferem com o catalogo. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa ≥4500, a 70% da capacidade).
EVE Power Co., Ltd. | LF230 (PBRI-LF230-D06-01) | 230 | 4.14 | 230 A (1C, descarga continua maxima) | 690 A (3C, 30s, ≥30% SOC, instantanea maxima) | 1C | 3C | 4000 ciclos a 25°C (80% SOH) / 2000 ciclos a 45°C (80% SOH) | Comprimento 173,93±0,50 x Espessura 53,85±0,50 (sob 300±20 kgf) x Altura H1=207,20±0,50 (c/ terminal) / H2=204,60±0,50 (s/ terminal) x Distancia entre polos D=123,00±0,30 mm | EVE | 230 | 4.11 | 1 | 2 | 184 | 414 | DIVERGENCIA | C-rate continuo e peso conferem (4,11 catalogo vs 4,14±0,124 kg datasheet, dentro da tolerancia). C-rate pico do catalogo (2.0 = 460A) e inferior ao maximo instantaneo do datasheet (3C = 690A) - catalogo mais conservador. Avaliar atualizacao do c_pico para 3.0. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa 4000@25°C / 2000@45°C a 80% SOH).
Gotion High-Tech Power Energy Co., Ltd. | IFP20100140A-27Ah | 27 | 0.596 | 108 A (4C, descarga continua maxima) | 135 A (5C, 10s, pulso, temp. superficial ≤45°C) | 4C | 5C | ≥3000 ciclos a 25°C/1C; ≥1500 a 45°C/1C; ≥800 a 55°C/1C; ≥200 a -10°C/0,2C carga-0,5C descarga | Espessura 20,50±0,05 x Largura 100,00±0,05 x Altura 140,80±0,10 mm | Gotion | 27 | 0.596 | 4 | 5 | 86.4 | 121.5 | OK | Sem divergencia. C-rate continuo, C-rate pico e peso conferem exatamente com o catalogo. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa ≥3000 ciclos a 25°C/1C).
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd. | GSP3914895F | 50 | 1.1 | 50 A (1.0C, descarga continua maxima, celula unica) | 100 A (2.0C, pico de modulo, 50% SOC, 10s) | 1.0C | 2.0C | ≥3500 ciclos a 25°C (1C/1C, 80%) / ≥1800 ciclos a 45°C (0,5C carga/1C descarga, 80%) | Espessura (natural) C=39,5-42,0 mm; Largura B=147,8-148,8 mm; Comprimento s/terminal A1=95,3-96,3 mm; Comprimento c/terminal A2=100,9-101,9 mm; Distancia entre polos D=114,1-115,1 mm | Great Power | 50 | 1.1 | 1 | 2 | 40 | 90 | OK | Sem divergencia. C-rate continuo, C-rate pico e peso conferem exatamente com o catalogo. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa ≥3500@25°C / ≥1800@45°C a 80%).
Nanjing CBAK New Energy Technology Co., Ltd. | 32140FS | 15 | 0.29 | 30 A (2C, descarga continua maxima, 15-45°C) | 90 A (6C, 10s, pulso, 15-45°C) | 2C | 6C | ≥2500 ciclos (25±3°C, 0,5C carga/0,5C descarga, 80% SOH) | Cilindrica: Ø33,2±0,2 mm x 140±0,3 mm (altura total c/ capa PET); corpo 139,4±0,3 mm (s/ capa) | CBAK | 15 | 0.29 | 2 | 6 | 24 | 81 | OK | Sem divergencia. C-rate continuo, C-rate pico e peso conferem exatamente com o catalogo. Catalogo nao possui campo de ciclos (datasheet informa ≥2500 ciclos, 80% SOH).

## Resumo de Divergencias
FullEnergy - Resumo de Divergencias e Observacoes
Data de emissao: 15/06/2026 ¦ Responsavel tecnico: Aline - Engenharia FullEnergy ¦ Base: 7 datasheets de celulas vs. CELULAS_BASE (constantes.py)
Item | Celula(s) Afetada(s) | Descricao | Recomendacao
1 | CALB L173F163 (163Ah) | Catalogo registra c_pico=2.0 (corrente de pico = 326A, 'pulso longo' de 3min). O datasheet tambem especifica um 'pulso curto' de 3C/30s = 489A, que nao esta refletido no catalogo. | Definir com a Engenharia qual valor de pico deve ser adotado como referencia (pulso longo 2C ou pulso curto 3C), considerando a duracao tipica das demandas de pico da aplicacao.
2 | EVE LF230 (230Ah) | Catalogo registra c_pico=2.0 (corrente de pico = 460A). O datasheet especifica corrente de descarga instantanea maxima de 3C = 690A (30s, >=30% SOC), superior ao valor do catalogo. | Avaliar atualizacao do c_pico de 2.0 para 3.0 no catalogo, caso a Engenharia valide o uso do limite de 3C/30s informado pelo fabricante.
3 | Todas as 16 celulas do catalogo (CELULAS_BASE) | O catalogo (constantes.py) nao possui campo de 'Ciclos' (vida util / ciclos de carga-descarga) para nenhuma celula. Os datasheets analisados informam valores de 2000 a 4500 ciclos, com condicoes de teste distintas (SOH 70-80%, DOD, temperatura, pre-carga). | Considerar a inclusao futura de um campo 'ciclos' (com condicoes de teste associadas) no catalogo, para uso em relatorios e comparativos de vida util. Nenhuma alteracao foi feita em constantes.py nesta analise.
4 | Demais celulas (REPT 104Ah, XDLE 230Ah, Gotion 27Ah, Great Power 50Ah, CBAK 15Ah) | Capacidade (Ah), peso, C-rate continuo e C-rate pico do datasheet conferem com os valores cadastrados no catalogo, dentro das tolerancias informadas pelos fabricantes. | Nenhuma acao necessaria. Catalogo validado para estas 5 celulas (alem dos pontos de ciclos do item 3).

## Catalogo Atual (CELULAS_BASE)
FullEnergy - Catalogo Atual (backend/app/core/constantes.py - CELULAS_BASE)
Referencia somente leitura. MARGEM_CONTINUA = 0.80 ¦ MARGEM_PICO = 0.90. Nenhuma alteracao foi feita no codigo-fonte.
Fabricante | Ah | C-rate Continuo | C-rate Pico | Peso (kg) | Cont. Datasheet (A) | Pico Datasheet (A) | Cont. FullEnergy (A) | Pico FullEnergy (A)
CBAK | 15 | 2 | 6 | 0.29 | 30 | 90 | 24 | 81
Great Power | 20 | 3 | 3 | 0.55 | 60 | 60 | 48 | 54
Gotion | 27 | 4 | 5 | 0.596 | 108 | 135 | 86.4 | 121.5
Gotion | 52 | 1 | 5 | 0.966 | 52 | 260 | 41.6 | 234
Great Power | 50 | 1 | 2 | 1.1 | 50 | 100 | 40 | 90
King Power | 50 | 8 | 8 | 1.23 | 400 | 400 | 320 | 360
CALB | 88 | 1 | 2 | 1.84 | 88 | 176 | 70.4 | 158.4
REPT | 104 | 2 | 5 | 1.92 | 208 | 520 | 166.4 | 468
EVE | 105 | 1 | 2 | 1.98 | 105 | 210 | 84 | 189
Gotion | 105 | 1 | 2 | 2 | 105 | 210 | 84 | 189
CALB | 163 | 1 | 2 | 3.19 | 163 | 326 | 130.4 | 293.4
CALB | 230 | 1 | 4 | 4.17 | 230 | 920 | 184 | 828
EVE | 230 | 1 | 2 | 4.11 | 230 | 460 | 184 | 414
XDLE | 230 | 2 | 3 | 4.1 | 460 | 690 | 368 | 621
EVE | 280 | 1 | 2 | 5.49 | 280 | 560 | 224 | 504
XDLE | 280 | 2 | 3 | 5.5 | 560 | 840 | 448 | 756
Linhas destacadas em amarelo claro correspondem as 7 celulas com datasheet analisado nesta planilha.